招  标  公  告

我院欲对总院以下项目进行公开招标：

| 宁夏医科大学总医院口腔医院医用耗材申报表（第一批） |
| --- |
| 科室：牙体牙髓病科 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 月使用数量 | 备注 |
| 1 | 机用锉 | 机用锉 混装21mm 6支/板 Sx,S1,S2,F1,F2,F3 机用锉 混装25mm 6支/板 Sx,S1,S2,F1,F2,F3 机用锉 混装31mm 6支/板 Sx,S1,S2,F1,F2,F3 机用锉 成型锉 单支19mm 6支/板 SX 机用锉 成型锉 单支21mm 6支/板 S1 机用锉 成型锉 单支21mm 6支/板 S2 机用锉 成型锉 单支25mm 6支/板 S1 机用锉 成型锉 单支25mm 6支/板 S2 机用锉 成型锉 单支31mm 6支/板 S1 机用锉 成型锉 单支31mm 6支/板 S2 机用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F1 机用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F2 机用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F3 机用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F4 机用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F5 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F1 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F2 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F3 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F4 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F5 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F1 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F2 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F3 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F4 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F5 | 40盒 | 镍钛旋转转根管锉，高弹性，抗腐蚀，高强度，形变记忆，消毒不影响其强度；连续的多锥度，特殊的设计，每根锉都有其特定的工作部位；凹三角形横截面，切割效率高、不易折断；非主动切割尖端，尖端设计平缓，避免损坏根管壁；多元化的凹槽和螺旋角度，最大程度减少旋转过程中嵌入根管壁，最大程度的将碎屑排出根管 |
| 2 | 手用锉 | 手用锉 混装21mm 6支/板 Sx,S1,S2,F1,F2,F3 手用锉 混装25mm 6支/板 Sx,S1,S2,F1,F2,F3 手用锉 混装31mm 6支/板 Sx,S1,S2,F1,F2,F3 手用锉 成型锉 单支19mm 6支/板 SX 手用锉 成型锉 单支21mm 6支/板 S1 手用锉 成型锉 单支21mm 6支/板 S2 手用锉 成型锉 单支25mm 6支/板 S1 手用锉 成型锉 单支25mm 6支/板 S2 手用锉 成型锉 单支31mm 6支/板 S1 手用锉 成型锉 单支31mm 6支/板 S2 手用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F1 手用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F2 手用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F3 手用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F4 手用锉 精修锉 单支21mm 6支/板 F5 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F1 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F2 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F3 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F4 手用锉 精修锉 单支25mm 6支/板 F5 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F1 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F2 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F3 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F4 手用锉 精修锉 单支31mm 6支/板 F5 | 9盒 | 镍钛旋转转根管锉，高弹性，抗腐蚀，高强度，形变记忆，消毒不影响其强度；连续的多锥度，特殊的设计，每根锉都有其特定的工作部位；凹三角形横截面，切割效率高、不易折断；非主动切割尖端，尖端设计平缓，避免损坏根管壁；多元化的凹槽和螺旋角度，最大程度减少旋转过程中嵌入根管壁，最大程度的将碎屑排出根管 |
| 3 | 机扩针 | 21mm、25mm；6*1/盒 | 40盒 | 镍钛材质用于根管的疏通和扩大，往复运动式锉，进口 |
| 4 | 机扩针 | 4支/盒 | 40盒 | 镍钛材质用于根管的疏通和扩大 |
| 5 | 机扩针 | 6支/盒 |  | 镍钛材质用于根管的疏通和扩大 |
| 6 | 机扩针 | 5*1/盒 | 40盒 | 镍钛材质用于根管的疏通和扩大 |
| 7 | 机扩针 | 4个/板 | 40板 | 具有双重的切削功能，可以垂直和侧向同时切削。从第一根器械均能把整个根管预备成圆锥形态 |
| 8 | 机扩针 | 3*1/盒，04锥、06锥、08锥 | 40盒 | 23mm、27mm、R-phase热处理技术，自适应系统，根据根管阻力大小自动调节转速 |
| 9 | 机扩针 | 6*1/盒，02锥、04锥、06锥、08锥、10锥 | 40盒 | 17mm 21mm 25mm 核心钢量大 不易折断 独创的横截面积设计没有吸入感 效率高，可变螺距，使碎片能够沿着根管冠方的凹槽有效的排出；安全型尖端，非切削性较不容易形成根管偏移及穿孔；渐进式螺纹设计 |
| 10 | 镍钛螺旋器械 | 21mm/25mm；6支/板 | 40盒 | 采用独特的制造工艺，能控制镍钛材料的记忆，拥有极佳的韧性，能够完全遵循根管的解剖形态，降低台阶的出现，根尖偏移和侧穿的风险 |
| 11 | 根管锉 | 21mm 混装 6支/板 013,016,019 21mm 单支 6支/板 013 21mm 单支 6支/板 016 21mm 单支 6支/板 019 25mm 混装 6支/板 013,016,019 25mm 单支 6支/板 013 25mm 单支 6支/板 016 25mm 单支 6支/板 019 | 40盒 | 柔韧灵活，抵抗旋转疲劳；即使超出工作长度，也不会发生根尖孔的偏移；即使未达到工作长度，也不会出现台阶；用于细小、弯曲根管的疏通 |
| 12 | 再治疗锉 | 2*D1，2*D2，2*D3 6支/盒，21mm 25mm 30mm | 40盒 | 清理根管系统及根管再治疗时,去除根管充填物，根管在治疗器械用于去除牙胶尖等充填物 |
| 13 | 旋转镍钛根管锉 | 3*1/盒，04锥、06锥、08锥、10锥、12锥 23mm/27mm | 40盒 | 简单方，效率高，高效预备，切割率高 |
| 14 | 乳牙金属预成冠 | INTRO套装48颗牙冠 | 1套 | 表面总光泽度膏；有精确的咬合结构，可避免食物残留；具有生物同一性和非过敏性透明陶瓷涂层；咬合厚度可防止咬合摩擦及咬合穿孔；柔和的侧面有助于简单的外形修整；特殊的柔韧性，无需修整即可压折；简单省力的龈缘修整和压折 |
| 15 | 乳牙金属预成冠 | 填充装10颗/盒 | 5盒 | 表面总光泽度膏；有精确的咬合结构，可避免食物残留；具有生物同一性和非过敏性透明陶瓷涂层；咬合厚度可防止咬合摩擦及咬合穿孔；柔和的侧面有助于简单的外形修整；特殊的柔韧性，无需修整即可压折；简单省力的龈缘修整和压折 |
| 16 | 乳牙金属预成冠 | 96个冠，每种型号2个冠 | 1套 | 用于乳牙后牙的长期或短期的修复。 |
| 17 | 乳牙金属预成冠 | 2个/盒 | 10盒 | 用于乳牙后牙的长期或短期的修复。 |
| 18 | 乳牙前牙透明树脂预成冠 | 96个冠，每种型号2个冠 | 1套 | 用于乳牙前牙的长期或短期的修复。 |
| 19 | 乳牙前牙透明树脂预成冠 | 5个/盒 | 10盒 | 用于乳牙前牙的长期或短期的修复。 |
| 20 | 玻璃离子 | 粉15g/瓶、液8g（6.4ml）/瓶、勺子、调拌纸 | 15盒 | 与牙齿进行化学粘接，无需传统酸蚀、粘接，可最大程度的保留健康牙体组织；材料在化学固化过程中不会发生聚合收缩，无需分层充填操作；最接近于人体的热膨胀系数，保证良好的边缘封闭性；具有理想的抗压强度和抗弯曲强度，高于传统的玻璃离子耐磨性，适合后牙充填 |
| 21 | 易混型超硬充填用玻璃离子 | 1瓶12.5gA3色粉剂，1瓶8.5ml液，1个取粉勺，1本调合垫/套 | 5套 | 材料具有耐磨性强，抗压强度高，及更优异的力学性能。负离子释放量大，可以最佳地预防龋齿，极易调和，具有优异的操作性能，类似银汞合金材料的充填性能，塑型性好，高X光阻射性。 |
| 22 | 经典前后牙通用树脂 | 4克/支 | 2套 | 色泽逼真，不易着色，3M独有的纳米技术，树脂抛光性及抛光保持性更好，不易堆积菌斑或着色，超强强度，操作简单，杰出的X线阻射性：有利于帮医生进行诊断，判断充填是否完整，胶囊装使用更加方便卫生。 |
| 23 | 根管充填剂 | A支:3ml B支:3ml | 2盒 | 适用于根管治疗后的充填，直接用前牙和后牙，环氧树脂型根充糊剂；与牙胶尖配合永久性密封恒牙根管；容易调拌，凝固后无明显收缩；具有长期的空间稳定性和很好的密封性；无刺激；优越的X光阻射性；极好的生物相容性 |
| 24 | 纳米瓷化流动树脂 | 1*2g/支 | 5支 | 高X线阻射纳米混合填料的复合树脂，含有氧化锆成分 |
| 25 | 窝沟封闭剂 | 1.2ml/支 | 2支 | 白色 光固化窝沟封闭剂，预防性封闭点隙窝沟，需要配合酸蚀技术 |
| 26 | 自酸蚀单瓶自酸蚀粘结剂 | 5g | 5瓶 | 水溶剂，不含丙酮 防止术后敏感，光固化一步式粘接。使用非常方便且化学稳定性极好，确保了可靠安全的粘结性能。 |
| 27 | 酸蚀剂 | 2.5ml/支 2支/盒 | 5盒 | 35％的磷酸 |
| 28 | 光固化氢氧化钙 | 2.5g/支 2支/盒 | 1盒 | 直接或者间接盖髓，光固化，氢氧化钙含量高， |
| 29 | 自凝氢氧化钙 | 13g+11g/盒 | 1盒 | 用于充填材料、粘固粉及其它垫底材料下面 |
| 30 | 氢氧化钙糊剂 | 5g+6ml/盒 | 10支 | 根充消毒 |
| 31 | 氢氧化钙根管消毒材料 | 2*2.5g/盒 | 6盒 | 主要含有氢氧化钙成分，用于根管消毒 |
| 32 | 齿科用根管充填材料 | 1*2g/盒 | 8盒 | 注射式使用简单方便 |
| 33 | 高速车针 | 10*1/盒 | 50盒 | 钨钢材料，使用锋利 效率高 |
| 34 | 低速车针 | 10*1/盒 | 10盒 | 钨钢材料，使用锋利 效率高 |
| 35 | 树脂抛光车针 | 5*1/盒 | 20支 | 金刚砂涂层 抛光效率高 |
| 36 | 车针 | 5*1/盒 | 20支 | 天然南非金刚砂多覆层金刚砂车针 |
| 37 | 高速车针 | 5*1/盒 | 100支 | 钨钢车针 |
| 38 | 车针 | 1支/盒 21mm/25mm | 50支 | 车针设计为非切割圆滑的工作尖端，既能预备笔直通道，又不会破坏髓室底。切割效率高，不产热，金刚砂根管钻整动小，操作更顺滑。 |
| 39 | 回填牙胶23GA-中等稠度 | 10*1/盒 | 10盒 | 根尖孔被牙胶尖和根充糊剂封闭后，回填于根管的三分二之中上段，根充效果理想， |
| 40 | 根管润滑剂 | 6g/盒 | 10盒 | 适用于根管治疗的器械润滑，特别是根管锉的润滑，延长器械使用寿命不易折断 |
| 41 | 牙胶尖 | 120支/盒 | 10盒 | 15号，20号，25号，30号，35号，40号 |
| 42 | 牙根管塞尖 | 04型，60支/盒 | 20盒 | 15号，20号，25号，30号，35号，40号 |
| 43 | 牙根管塞尖 | 06型，60支/盒 | 20盒 | 15号，20号，25号，30号，35号，40号 |
| 44 | 聚羧酸水门汀粉体 | 30g粉+15ml液/套 | 1套 | 聚羧酸粘固剂相对中性，造成术后敏感较少 |
| 45 | 磷酸锌水门汀 | 30g粉+15ml液/套 | 5套 | 粉剂组成为氧化锌、氧化镁和少量氧化硅液剂组成为磷酸、磷酸铝和锌的盐类和水 |
| 46 | 先锋锉 | 6个/板 | 30板 | 21mm、25mm，X现阻射的工作长度标记，不锈钢材质CC+改良固位手柄，特别的热处理工艺，具有高度抗折性和高弹性 |
| 47 | 扩大针 | 6*1/盒 | 10盒 | 21mm 25mm |
| 48 | 扩大针 | 6*1/盒 | 10盒 | 21mm 25mm |
| 49 | 侧方加压器 | 6*1/盒 | 5盒 | 21mm 25mm(混合装15-40号) |
| 50 | 根管手用充填器 | #1-3 | 5把 | 一段镍钛材质可预弯，另一端不锈钢。手感好（与科室现有设备配套） |
| 51 | 根管手用充填器 | #2-4 | 5把 | 一段镍钛材质可预弯，另一端不锈钢。手感好（与科室现有设备配套） |
| 52 | 根管充填器 | （04）XF、（06）F、（08）FM、（10）M、（12）ML | 10/个 | 与科室现有设备配套 |
| 53 | 工作尖 | P1 | 5支 | 不锈钢材料制成。配合超声洁牙机使用 |
| 54 | 工作尖 | P2 | 5支 | 不锈钢材料制成。配合超声洁牙机使用 |
| 55 | 工作尖 | P3 | 5支 | 不锈钢材料制成。配合超声洁牙机使用 |
| 56 | 工作尖 | P4 | 5支 | 不锈钢材料制成。配合超声洁牙机使用 |
| 57 | 工作尖 | P5 | 5支 | 不锈钢材料制成。配合超声洁牙机使用 |
| 58 | 暂封王MG | 30g/盒 | 5盒 | 用于牙齿治疗过过程中，暂时填补牙洞 |
| 59 | 光滑针 | 12支/盒 | 20盒 | 0号、00号、000号 |
| 60 | 拔髓针 | 12支/盒 | 20盒 | 0号、00号、000号 |
| 61 | 氟化钠护齿剂 | 10ml/盒 | 2盒 | 用于儿童复发龋齿的预防，龋齿发展的预防，畸牙矫正器周围脱钙化的预防 |
| 62 | 护牙素 | 40g/盒 | 20支 | 专业美白前和美白后牙体任何部分的抛光、超声波处理后以及专业洗牙后局部氟治疗后对有牙齿腐蚀、口干症、干燥综合症的患者的牙体表面局部保护正畸治疗的患者龋齿高发人群 |
| 63 | 毛刷连棒 | 100支/桶，4桶/盒 | 10桶 | 医用级环保材质，可用于酸蚀/粘结剂，洞衬，氟保护漆，止血剂，窝沟封闭剂等材料沾取。 |
| 64 | 成形片 | 20片/袋 | 5袋 | 金属，钳式：1#.2#.3# |
| 65 | 成形片夹 | 钳式 | 20个 | 供口腔内科补牙时夹紧成形片用。 |
| 66 | 钳式开口器 | 成人、儿童 | 5个 | 金属 |
| 67 | 诊室美白剂 | 2支1.2ml诊室美白剂（含2支催化剂）；1支 1.2ml绿色屏障树脂；1个挡舌板；1副美白比色板；5个20ga输送头；5个20ga FX输送头 | 5套 | 无需任何光源照射；强效40%的过氧化氢凝胶；PF配方增强釉质结构，降低牙敏感，预防龋病容易看到的红色凝胶，易于去除；2次治疗，每次20分钟，共40分钟 |
| 68 | 诊室美白剂 | 4支1.2ml诊室美白剂（含4支催化剂）；2支 1.2ml绿色屏障树脂；2个挡舌板；2副美白比色板；2支专用强吸管；2个专用吸头；20个20ga输送头；20个20ga FX输送头 | 10套 | 无需任何光源照射；强效40%的过氧化氢凝胶；PF配方增强釉质结构，降低牙敏感，预防龋病容易看到的红色凝胶，易于去除；2次治疗，每次20分钟，共40分钟 |
| 69 | 死髓牙牙齿美白剂 | 2支1.2ml美白剂；20个Black Mini输送头 | 5套 | 35%的过氧化氢；容易放入髓室；3-5天的治疗 |
| 70 | 死髓牙美白剂补充装 | 2支1.2ml美白剂 | 5套 | 35%的过氧化氢；容易放入髓室；3-5天的治疗 |
| 71 | 10%PF居家美白套装 | 8支1.2ml美白凝胶；1支1.2ml间隙树脂；2张0.035 5"x5"软牙托盘膜片；1支1oz美白牙膏；1个牙托盒；1副美白比色板及1个美白旅行包 | 10套 | PF配方可增强牙釉质结构，降低敏感，预防龋病；配方可以防止脱水和牙齿再次着色；有3种味道；日用或夜用；粘稠凝胶不会流动至软组织，保证托盘安全不移位。 |
| 72 | 10%PF居家美白补充装 | 4支1.2ml美白凝胶 | 2套 | PF配方可增强牙釉质结构，降低敏感，预防龋病；配方可以防止脱水和牙齿再次着色；有3种味道；日用或夜用；粘稠凝胶不会流动至软组织，保证托盘安全不移位。 |
| 73 | 10%预成托盘美白剂 | 每套含：10副上颌及10副下颌预成托盘美白剂 | 10套 | 不需取模 不需做模型 不需要技工加工时间；预先装有漂白剂的薄膜制成的托盘；配戴舒适，不会影响你的笑容；对于不同的人上下颌牙弓它都可轻松就位。 |
| 74 | 脱敏剂 | 4支1.2ml脱敏剂 | 5套 | 持续释放的含氟化物的硝酸钾凝胶。特点：持续脱敏效果；消除敏感；针筒包装。能快速消除因牙刷磨损、热及化学改变，牙美白及牙根暴露导致的敏感 |
| 75 | 脱敏剂经济补充装 | 20支1.2ml脱敏剂 | 1套 | 持续释放的含氟化物的硝酸钾凝胶。特点：持续脱敏效果；消除敏感；针筒包装。能快速消除因牙刷磨损、热及化学改变，牙美白及牙根暴露导致的敏感 |
| 76 | 脱敏剂托盘套装 | 10个上颌，10个下颌 | 5套 | 持续释放的含氟化物的硝酸钾凝胶。特点：持续脱敏效果；消除敏感；针筒包装。能快速消除因牙刷磨损、热及化学改变，牙美白及牙根暴露导致的敏感 |
| 77 | 微研磨糊剂套装 | 4支1.2ml微研磨糊剂；20个Whiten Mac输送头；10个带毛刷研磨杯；10个抛光杯； | 5套 | Opalustre碳酸硅微粒通过机械作用磨去牙表面白色和棕色的污点；盐酸有助于通过化学作用去除染色；能去除深达0.2mm的表面染色，去除表面的白色及棕色斑点；对氟斑牙的最小侵入性治疗；直接、无需混合的操作；一次性治疗 |
| 78 | 微研磨糊剂套装 | 2支1.2 ml (1.87 g) Opalustre微研磨糊剂 10个白色输送头, 10个OpalCups 抛光杯（5个研磨抛光杯及5个完成抛光杯） | 10套 | Opalustre碳酸硅微粒通过机械作用磨去牙表面白色和棕色的污点；盐酸有助于通过化学作用去除染色；能去除深达0.2mm的表面染色，去除表面的白色及棕色斑点；对氟斑牙的最小侵入性治疗；直接、无需混合的操作；一次性治疗 |
| 79 | 牙科渗透树脂 | 内含0.45ml渗透树脂一支，干燥剂一支，酸蚀剂一支 | 2套 | 能粘接复合树脂和酸蚀釉质；封闭微裂纹，增强修复体；保护复合树脂修复体；以甲基丙烯酸为基质，无填料，光固化的复合树脂封闭剂和粘接剂 |
| 80 | 橡皮障 | 每张5寸*5寸，52张/盒 | 100盒 | 进口，需打孔，绿色，非乳胶橡皮障 |
| 81 | 橡皮障 | 每张6寸*6寸，36张/盒 | 100盒 | 进口，需打孔，绿色，非乳胶橡皮障 |
| 82 | 康特橡皮障打孔器 | 1把/盒 | 2把 | 进口，配合绿色、非乳胶橡皮障布使用 |
| 83 | 橡皮障钳子 | H01262，1把/盒 | 2把 | 进口，配合绿色、非乳胶橡皮障布使用 |
| 84 | 橡皮障夹子 | 一套含9个，型号分别为1#、2#、4#、7#、8A#、9#、12A#、13A#、14A# | 2套 | 进口，配合绿色、非乳胶橡皮障布使用 |
| 85 | 显微口镜 | MM4/MM5/MM7/MM8 | 5个 | 做工精致，金属哑光，有彩色标记，可耐受135℃高压蒸汽灭菌 |
| 86 | 牙探针 | DG16 | 5个 | 金属可使用该器械探查根管口,从该器械深入根管口的位置，可以了解根管口偏离髓腔的角度,确定可以笔直插入根管口的通路 |
| 87 | 根管探查器械 | EXD11/26；PROGS；双头 EXDG16；21-2020；974-0041 | 5盒 | 是由两个弯曲角度不同的直的工作端组成。工作端细而尖锐，用于探查根管口。 |
| 88 | 根管牙胶尖测量尺 | 标准 | 5个 | 用于测量牙胶尖及其他根管器械的尖端直径和工作长度 |
| 89 | 根管填充材料 | 1g/支 | 1支 | 用于根管的密封和永久充填。为预混合、可注射、水凝固汀糊剂材料, 在有水环境下凝固和硬化 |
| 90 | 水门汀充填器 | E1 | 20把 | 适用于在牙科治疗时,在窝洞内进行调和型水门汀充填材料的充填、构筑、形态修正及压接成形,为可重复使用的手动工具 |
| 91 | 水门汀充填器 | E2 | 20把 | 适用于在牙科治疗时,在窝洞内进行调和型水门汀充填材料的充填、构筑、形态修正及压接成形,为可重复使用的手动工具 |
| 92 | 水门汀充填器 | E3 | 20把 | 适用于在牙科治疗时,在窝洞内进行调和型水门汀充填材料的充填、构筑、形态修正及压接成形,为可重复使用的手动工具 |
| 93 | 水门汀充填器 | E4 | 20把 | 适用于在牙科治疗时,在窝洞内进行调和型水门汀充填材料的充填、构筑、形态修正及压接成形,为可重复使用的手动工具 |
| 94 | 双头银汞充填器 | 1.5-2.5# | 20把 | 产品性能结构及组成由工作端及柄部组成 |
| 95 | 双头银汞充填器 | 1.0-2.0# | 20把 | 产品性能结构及组成由工作端及柄部组成 |
| 96 | 树脂雕刻刀 | E1 | 20把 | 适用于牙体修复时充填树脂，修整外形 |
| 97 | 粘固粉调刀 | 1#.2#.3# | 10把 | 产品供调和粘固粉、牙托粉等用 |
| 98 | 排龈线填塞器 | #170 | 5把 | 非常薄的边缘以及精细的齿纹有利于防止排龈线滑脱和损伤龈附着；与手柄成45°角，有三个压排面，无需将器械频繁地倒转，即可对已预备牙体进行环形排龈操作；与手柄成90°以及平行于手柄其中一头与手柄平行，另一头与手柄成直角，进口 |
| 99 | 排龈线填塞器 | #171 | 5把 |  |
| 100 | 排龈线填塞器 | #833 | 5把 |  |
| 101 | 排龈线填塞器 | #834 | 5把 |  |
| 102 | 剔挖器 | E1 | 20把 | 产品表面应电镀硌处理，圆柄头柄装配型式的产品表面经纯化处理；刃口微锐，无卷口，缺口；有足够的强度；具有良好的耐腐蚀性能。 |
| 103 | 剔挖器 | E2 | 20把 |  |
| 104 | 剔挖器 | E3 | 20把 |  |
| 105 | 剔挖器 | E4 | 20把 |  |
| 106 | 剔挖器 | E5 | 20把 |  |
| 107 | 剔挖器 | E6 | 20把 |  |
| 108 | 结扎丝 | 0.2，100g/卷 | 1卷 | 与托槽配合使用，供齿科矫正牙齿排列不整齐用；也可与树脂配合使用，用于松动牙固定 |
| 109 | 结扎丝 | 0.25，100g/卷 | 1卷 |  |
| 110 | 结扎丝 | 0.3，100g/卷 | 1卷 |  |
| 111 | 豆瓣成型片 | 850S | 1盒 | 金属夹子体积小、操作方便、成型效果理想的成型片系统 |
| 112 | 车针盒 | 国产 | 5个 | 简单实用 |
| 113 | 挫针盒 | 国产 | 5个 | 简单实用 |
| 114 | 抛光刷 | 144个/盒 | 1盒 | 用于树脂修整后的抛光 |
| 115 | 抛光条 | 150个7英寸X5/32英寸抛光条，粗/中 | 1盒 | 抛光条转为修复体的邻面抛光设计，中间特有无砂砾部分使抛光条更容易进入邻接面而不破坏邻接关系，氧化铝砂砾涂布非常均匀细致。独有的窄型抛光条特别适用于短小的邻接区。 |
| 116 | 暂封补牙条 | 100g/盒 | 1盒 | 在牙齿根管治疗时，作窝洞暂封用 |
| 117 | 面罩 | 10*1/盒 | 5盒 | 保护眉毛到下巴区域防止药物迸溅 |
| 118 | 楔子 | 100*1/盒 | 5盒 | 大号、中号、小号、特小号 |
| 119 | 吸潮纸尖 | 100*1/盒 | 10盒 | 15号-40号 |
| 120 | 保护膜 | 200米/卷 | 2卷 | 该产品用于保护设备、仪器在使用时不受污染，断连设计，方便撕取，卫生、安全 |
| 121 | 口角拉钩 | 儿童、成人 | 5个 | 塑料拉钩 |
| 122 | 开口器 | 儿童、成人 | 20个 | 塑料开口器 |
| 123 | 持针钳 | 14cm，粗 | 10把 | 金属 |
| 124 | 持针钳 | 14cm，细 | 10把 | 金属 |
| 125 | 持针钳 | 16cm，粗 | 10把 | 金属 |
| 126 | 持针钳 | 16cm，细 | 10把 | 金属 |
| 127 | MTA | 5袋一盒、一袋1g | 1盒 | 该产品主要用于牙髓病和根尖周病的治疗过程中，直接盖髓术、根尖倒充填术、根管侧壁和髓室底穿孔修补等治疗方法，需要治疗材料直接与组织接触，具有良好的组织相容性、持久的密封性和诱导组织再生的能力。用于牙髓病治疗的新材料。 |
| 128 | 后牙超声大块树脂 | 10*0.3g/套 | 10套 | 用于后牙的咬合面、邻面修复的复合纳米树脂 |
| 129 | 后牙超声大块树脂充填马达 | 10077400 Sonicfill手机 | 2把 | 该产品具有快速有效又有良好临床效果的超声动力后牙树脂充填马达，将充填马达接在牙椅快机接头上。当踩动牙椅脚踏时，空气进入手机产生声能，声能让胶囊里的树脂瞬间变成流体进入窝洞，主动贴合洞底和洞壁；不到5秒就能完成后牙窝洞充填；停止踩动脚踏，手机离开窝洞，树脂又恢复正常硬度，可以雕塑外形。 |
| 130 | 树脂 | 各号 | 5支 | 用于窝洞的充填修复；楔状缺损的修复；根面龋的修复；瓷、复合树脂等破损的修复。 |
| 131 | 树脂 | 各号 | 5支 | 用于后牙修复，色调协调自然美观，有弹性、韧性、柔软而易塑形。 |
| 132 | 树脂 | 各号 | 5支 | 用于根面龋的修复和瓷、复合树脂等破损的修复 |

自发布公告之日起，凡具有独立法人资格的企业均可持营业执照、税务登记证、组织机构代码证原件等，资质证书、单位介绍信（原件、复印件）、代理商还需提供产品授权书以及本公告，等有效证件到宁夏医科大学总医院招标办参加报名。报名截止时间2017年9月26日下午五点整。
报名地点：宁夏医科大学总医院口腔医院二楼药房西南角
联系电话：6743745

宁夏医科大学总医院
2017年9月19日