采购需求附件：

试剂耗材部分
	序号
	检测项目
	试剂名称
	是否允许
进口
	规格
	型号
	备注

	1
	甲状腺球蛋白
	甲状腺球蛋白测定试剂盒
	否
	100T
	包含反应杯、定标、质控品及lis连接费用费用；原厂售后服务承诺包含设备及试剂耗材
	1. 试剂稳定性要求：开瓶有效期≥40天；未开封试剂有效期12个月

2. 精密度：批内精密度≤5%

批间精密度≤10%

	
	
	全自动免疫检验系统用底物液
	否
	(2×230ml)/套
	
	

	
	
	清洗液
	否
	714ml/瓶
	
	

	2
	促甲状腺激素受体抗体
	促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒
	否
	100T
	
	1. 试剂稳定性要求：开瓶有效期≥40天；未开封试剂有效期12个月

2. 精密度：批内精密度≤8%批间精密度≤15%

	
	
	全自动免疫检验系统用底物液
	否
	(2×230ml)/套
	
	

	
	
	清洗液
	否
	714ml/瓶
	
	

	3
	醛固酮
	醛固酮测定试剂盒
	否
	100T
	
	1. 试剂稳定性要求：开瓶有效期≥40天；未开封试剂有效期12个月

2. 精密度：批内精密度≤5%

批间精密度≤10%

	
	
	全自动免疫检验系统用底物液
	否
	(2×230ml)/套
	
	

	
	
	清洗液
	否
	714ml/瓶
	
	

	4
	抗双链DNA抗体IgG
	抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒
	否
	50T
	
	1. 试剂稳定性要求：开瓶有效期≥40天；未开封试剂有效期18个月

2. 精密度：批内精密度≤5%

批间精密度≤10%

	
	
	全自动免疫检验系统用底物液
	否
	(2×230ml)/套
	
	

	
	
	清洗液
	否
	714ml/瓶
	
	


设备租赁部分
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	金额
	数量
	注册证编号

	
	
	
	
	（元/年）
	
	

	1
	全自动化学发光免疫分析仪
	
	
	20000
	1台
	


注：其他具体内容详见磋商文件。
